[image: image1.png]PFROMMER

Accumulatoren & Notstromsysteme




   




Notbeleuchtung nach VDE / EN
BSV-/UGV-/USV-Anlagen
Planung und Beratung
                 Kundendienst und Montagen
Sicherheitsleuchte Serie Safe D
Sicherheitsleuchte in robuster Ausführung mit erhöhter Schutzart IP65. Ausführung für 
Deckenaufbaumontage aus Aluminium Druckguss-Gehäuse  mit Hochleistungs-LED. 
Durch die Verwendung einer speziellen Linsenoptik besonders geeignet zur Ausleuchtung von Rettungswegen

durch rechteckige Lichtlenkcharakteristik. Durch die Verwendung einer speziellen Linsenoptik sind sehr große Leuchtenabstände realisierbar. Bei 11m Deckenhöhe Abstand Leuchte/Leuchte bis zu 35m bei 1lux 

Eine Kabeleinführung muss von hinten und seitlich möglich sein.

Ausführung gem. DIN EN 60598-2-22, DIN EN1838 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen 
gemäß DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172.
Betriebsspannung :
230 V AC/DC
Anschlussleistung AC/DC:
10,5VA/2x3W 
Leuchtmittel:

LED

Lichtstrom:

380lumen

Gehäuse: 

Aluminium Druckguss weiß 
Gehäusegröße BxHxT:
190x190x56mm
Schutzart:                    
IP 65
Schutzklasse:

I


Montageart:

Decke
Temperaturbereich:
-10°C … +40°C


Weitere technische Details sind dem Datenblatt zu entnehmen und einzuhalten

optionales Zubehör:

O Überwachungsbaustein für Mischbetrieb und Einzelleuchtenüberwachung



O Ballschutzkorb

Fabrikat : Pfrommer   Typ: Safe D 2R 
Wird ein anderes Fabrikat angeboten, muss die Gleichwertigkeit schriftlich dokumentiert und dem Angebot beigefügt werden. Mehrkosten welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet. 

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen 
Pfrommer GmbH – Kressbronn


Pfrommer Energie GmbH - Waldkirch
Telefon:
07543-9640-0
Internet:
www.pfrommergmbh.de
Telefon:
07681-47934-0
Internet:
www.pfrommergmbh.de

Fax: 
07543-8195
E-Mail:
info@pfrommergmbh.de
Fax: 
07681-47934-17
E-Mail:
energie@pfrommergmbh.de


